Содержание дисциплины

«Инженерные системы и оборудование в архитектуре»

Содержание дисциплины (модуля)

Водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий. Классификация систем водоснабжения. Схемы водоснабжения населенных пунктов. Схемы водоснабжения промышленных предприятий. Определение расчетных расходов воды на нужды водопотребителей и пожаротушение. Определение расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  Расчет суточных расходов воды.  Проектирование водопроводных сетей населенных пунктов.  Гидравлический расчет водопроводной сети.  Проектирование основных элементов системы водоснабжения.  Внутренний водопровод зданий и сооружений.  Требования к качеству потребляемой воды.  Системы водоснабжения на предприятиях.  Схемы внутреннего водопровода общественных зданий. Схемы внутреннего водопровода жилых зданий.  Противопожарный водопровод населенных мест и промышленных предприятий.  Назначение и классификация противопожарного водопровода. Основные элементы противопожарного водопровода.  Системы водоотведения населенных пунктов. Нормы и режим бытового водоотведения. Принципы проектирования, трассировки и реконструкции водоотводящей сети.  Внутренние системы водоотведения зданий различного назначения.  Материалы и оборудование водоотводящих сетей.  Трассировка и устройство водоотводящей сети.  Вентиляция сети.  Дворовая водоотводящая сеть.  Микрорайонная водоотводящая сеть.  Внутриплощадочная водоотводящая сеть.  Основы расчета систем водоотведения. Внутренние водостоки.  Отведение подземных вод с территории застройки населенных пунктов. Причины и источники подтопления застройки. Методы защиты от подтопления.