Содержание дисциплины

«Водоотводные сооружения»

Содержание дисциплины (модуля)

Введение. Назначение водоотводных сооружений. Основные правила проектирования водоотвода автодороги и аэродрома. Расчетный расход водоотводных сооружений. Факторы образования поверхностного стока. Расчетная обеспеченность ливневых осадков. Определение расчетного расхода водоотводных сооружений. Типы дождеприемников. Дождеприемники открытого типа. Дождеприемники закрытого типа. Схемы водоотводных сооружений.На участках автодороги “в насыпи”.На участках автодороги “в выемке”.На косогорных участках автодороги. Очистка поверхностного стока с автодороги. Виды загрязнений сточных вод. Нормативные требования к составу сточных вод перед выпуском в водный объект. Расчет и проектирование очистных сооружений поверхностного стока. Сброс поверхностных вод в водные объекты. Сооружения для транспортировки сточных вод к месту сброса их в водные объекты. Типы водовыпусков в водоёмы и водотоки. Особенности водоотводных сооружений аэродромов.Водоотвод с взлётнопосадочных полос.Водоотвод с рулёжных дорожек. Дренаж грунтовых вод и родников под полотном автодороги. НА участках автодороги “в насыпи”.На участках автодороги “в выемке”.На косогорных участках автодороги.