«09.00.00, 09.00.01, 09.03.01-1 Метрология, стандартизация и сертификация»

Основные понятия и определения метрологии. Погрешности измерений. Основные понятия и виды погрешностей. Истинное значение измеряемой величины согласно ГОСТ.  Основы метрологического обеспечения.  Эталоны единиц физических величин. Классификация эталонов. Сведения о государственных первичных эталонах основных единиц. Правовые основы обеспечения единства измерений. Классификация средств измерений.    Классы точности средств измерений согласно ГОСТ.  Проведение измерительных экспериментов. Подготовка измерительного эксперимента; обработка результатов измерений. Однократные и многократные равно- и неравноточные измерения, косвенные измерения. Правила округления результатов при обработке измерений. Основы стандартизации и сертификации в промышленности. Метрология, стандартизация и сертификация программного обеспечения (ПО). Модели качества ПО согласно стандартам ГОСТ 28195-89, ГОСТ 28806-90 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.  Средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. Измерительные информационные системы. Определение измерительных информационных систем (ИИС) согласно ГОСТ. Классификация ИИС по функциональному признаку. Основные структуры ИИС. Типовые функции выполняемые ИИС. Метрологическое обеспечение ИИС.  Общие сведения о современных измерительно-вычислительных средствах: интеллектуальные датчики и программируемые микропроцессорные измерители-контроллеры. Средства обмена информацией в промышленных ИИС. Последовательные интерфейсы стандартов RS-232С, RS-485 и RS-422. Промышленные сети или «полевые» шины: PROFIBUS, CAN, LON, ASI, HART и т.п. Программное обеспечение современных промышленных ИИС.